建筑工程消防设计审核申报表

申报单位：    XX市XXX有限公司   （盖章）

申报日期：    200X年5月20日

XX市公安消防局

| 工程名称 | XX市XXX有限公司商业综合楼 | 预计开工时间 | 2004—6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | XX市XXX镇（区）XX路XX号 | 预计竣工时间 | 2005—6 |
| 单位类别 | 单位名称 | 负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 建设单位 | XX市XXXX有限公司 | XXX | XXX | XXXXXXX |
| 设计单位 | XX市XXX建筑设计院 | XXX | XXX | XXXXXXX |
| 施工单位 | XX市XXX有限公司 | XXX | XXX | XXXXXXX |
| 使用性质 | 1、饭店、旅馆 2、公寓、住宅 3、体育场馆，俱乐部，影剧院 4、办公、科研、医院 5、√商业、金融 6、交通、通信枢纽 7、甲、乙类厂房 8、甲、乙类库房 9、丙类厂房 10、丙类库房 11、丁、戊类厂房 12、丁、戊类库房 13、油罐站、管线 14、气罐站、管线 15、高级综合建筑 16、一般综合建筑 17、其它 |
| 工程性质 | 工程类别 | 投资方式 | 总投资 （概算） | 水源 | 进水管 |
| 1、国家直属 2、省属 3、市属 4、县（市、区）属 5、√私营 | √新建 改建 扩建 改变用途 | √中资 合资 外资 | XX万元 | 市政 河流 湖泊 深井 水池 无 | 数量（条） | 管径 （mm） |
|  |  |  | 消防投资（概算） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 150 |
|  |  |  | XX万元 |  |  |  |
| 电力负荷等级 | 电 源 情 况 |
| 1、一级负荷 √2、二级负荷 3、三级负荷 | 1、一路供电 2、二回路供电 3、二路供电 4、三路供电 5、√一路供电、自备发电 6、二回路供电、自备发电 7、二路供电、自备发电 8、三路供电、自备发电 |
| 单体 建筑名称 | 结构 类型 | 耐火 等级 | 层数 （层） | 高度 | 建筑 面积 | 占地 面积 | 幢数 | 火灾危险性 |
|  | 砖木 混合 钢筋 混凝土 钢结构 其它 | 一级 二级 三级 四级 | 地上 | 地下 | m | m2 | m2 |  | 工业 | 民用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲 乙 丙 丁 戊 | 1、轻 2、中 3、重 |
| 商业楼 | 3 | 2 | 10 | 1 | 28 | 4500 | 470 | 1 | / | 3 |

| 储 罐 情 况 | 储罐位置 | 首层发电机房 |
| --- | --- | --- |
|  | 储 罐 类 型 | 储 存 物 状 态 |
|  | 1、桶装、瓶装 2、内浮顶罐 3、水槽式罐 4、浮顶罐 5、球型罐 6、拱顶罐 7、√卧式罐 8、其它 | 1、√可燃液体 2、易燃液体 3、可燃气体 4、助燃气体 5、不燃气体 6、可燃固体 7、其它 |
|  | 储罐材质 | 储存形式 | 储存工作压力 | 储存温度 | 储存物 |
|  | 1、√钢 2、砼 3、硅 4、洞穴 | 半地下 √地上 地下 | 高压 √常压 低压 | 低温 √常温 降温 | 柴油 |
|  | 罐 体 几何容积 | 10 m3 | 罐 区 几何容积 | 50 m3 | 储罐直径 (m) | 2 |
| 防 火 及 疏 散 系 统 | 设施名称 | 有 无 状 况 | 设施名称 | 有 无 状 况 |
|  | 疏散指示标志 | 1、有；2、无 | 1 | 防火门 | 1、有；2、无 | 1 |
|  | 消 防 电 源 | 1、有；2、无 | 1 | 防火卷帘 | 1、有；2、无 | 2 |
|  | 应 急 照 明 | 1、有；2、无 | 1 | 消防电梯 | 1、有；2、无 | 2 |
|  | 电气火灾监控系统(产品包括剩余电流式电气火灾监控探测器、电气设备及线路的温度监控探测器、防火开关等) | 1、有；2、无 | 1 |
| 消 防 供 水 系 统 | 产品名称 | 有 无 状 况 | 产品名称 | 有 无 状 况 |
|  | 室内消火栓 | 1、有；2、无 | 1 | 水泵接合器 | 1、有；2、无 | 1 |
|  | 室外消火栓 | 1、有；2、无 | 1 | 气压水罐 | 1、有；2、无 | 2 |
|  | 消防水泵 | 1、有；2、无 | 1 | 稳压泵 | 1、有；2、无 | 2 |
| 通调风系空统 | 产品名称 | 有 无 状 态 | 产品名称 | 有 无 状 态 |
|  | 风 机 | 1、有；2、无 | 2 | 防火阀 | 1、有；2、无 | 1 |
| 防 烟 排 烟 系 统 | 部 位 | 系统方式 | 产品名称 | 有无状况 |
|  | 防烟楼梯间 | 1 | 防火阀 | 1、有；2、无 | 2 |
|  | 前室及合用前室 | 1 | 送风机 | 1、有；2、无 | 2 |
|  | 走 道 | 1 | 排烟阀 | 1、有；2、无 | 2 |
|  | 房 间 | 1 | 排烟机 | 1、有；2、无 | 2 |
|  | 系统方式分：1、自然排烟；2、机械排烟；3、送风排烟；4、正压送风；5、通风兼排烟 |

| 火报灾警自系 动统 | 系统有无状况：1、有；2、无 | 1 | 设置部位 | 商业楼第1～8层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形 式 | √控制中心报警 集中报警 区域报警 | 应急广播系统有无状况 1、√有；2、无 | 应急照明和疏散诱导系统 有无状况 1、√有；2、无 |
| 自 动 灭 火 系 统 | 系统名称及有无状况：1、有；2、无 | 系统名称及有无状况：1、有；2、无 |
|  | 自动喷水灭火系统 | 1 | 蒸汽灭火系统 | 2 |
|  | 卤代烷灭火系统 | 2 | 干粉灭火系统 | 2 |
|  | 二氧化碳灭火系统 | 2 | 消防 控 制室 | 设置位置 | 一层靠北门口侧 |
|  | 泡沫灭火系统 | 2 |  | 面积 | 15 m2 |
|  | 氮气灭火系统 | 2 |  | 耐火等级 | 二级 |
| 灭 火 器 配 置 设 计 | 火灾配置场所类别 1 | 1、A类 2、B 类 3、C类 |
|  | 危险等级 | 1、严重危险 √ 2、中危险 3、轻危险 |
|  | 选择类型 | 1.清水 | 2.酸碱 | 3.ABC干粉 | ４、化学泡沫 | ５、二氧化碳 | 6其它 |
|  | 数量 |  |  | 126具 |  |  |  |
| 工程简要说明 该商业楼属二类高层民用建筑，地上10层，地下一层，高28米，总投资XX万元，大楼内设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统等自动消防设施。 |

《

| 建筑防火与消防设施概况 |
| --- |
| 建筑防火 | 项目 | 状况 | 设计是否 符合要求 | 建筑防火 | 项目 | 状况 | 设计是否 符合要求 |
|  | 消防车道 |  |  |  | 耐火等级 | 级 |  |
|  | 防火间距 |  |  |  | 安全出口 | 个 |  |
|  | 防火分区 |  |  |  | 疏散宽度 | 米 |  |
|  | 防烟分区 |  |  |  | 电缆、管道井封堵 |  |  |
|  | 疏散楼梯间 | 座 |  |  | 消防电梯 | 部 |  |
| 防火及 疏散 | 疏散指示标志 |  |  | 灭火系统 | 自动喷水灭火系统 |  |  |
|  | 消防应急照明 |  |  |  | 二氧化碳灭火系统 |  |  |
|  | 消防电源 |  |  |  | 泡沫灭火系统 |  |  |
|  | 防火门 | 个 |  |  | 干粉灭火系统 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 个 |  |  | 蒸汽灭火系统 |  |  |
|  | 其它（ ） |  |  |  | 惰性气体灭火系统 |  |  |
| 消防给水 | 消防水池 |  |  |  | 其他灭火系统 |  |  |
|  | 天面水箱 |  |  |  | 消防控制室 |  |  |
|  | 室外消火栓 | 个 |  |  | 远程启动 |  |  |
|  | 室内消火栓 | 个 |  |  | 联动开启 |  |  |
|  | 消防水泵 |  |  |  | 手动开启 |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  | 紧急制动 |  |  |
|  | 气压水罐 |  |  |  | 其它（ ） |  |  |
|  | 稳压泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟 | 防火阀 | 个 |  | 火灾自动报警 | 备用电源 |  |  |
|  | 排烟阀 | 个 |  |  | 供电等级 |  |  |
|  | 排烟风机 |  |  |  | 消防用电保护 |  |  |
|  | 送风机 |  |  |  | 应急广播系统 |  |  |
|  | 前室及合用前室 |  |  |  | 手动报警按钮 |  |  |
|  | 防烟楼梯间 |  |  |  | 感烟探测器 |  |  |
|  | 自然排烟 |  |  |  | 感温探测器 |  |  |
| 建筑灭火器 | 手提ABC干粉 | 个 |  |  | 控制中心报警 |  |  |
|  | 手提BC干粉 | 个 |  |  | 集中报警 |  |  |
|  | 手提二氧化碳 | 个 |  |  | 区域报警 |  |  |
|  | 手提蛋白泡沫 | 个 |  |  | 控制功能 |  |  |
|  | 推车ABC干粉 | 个 |  |  | 联动控制功能 |  |  |
|  | 推车BC干粉 | 个 |  |  | 消防控制室 |  |  |
|  | 推车二氧化碳 | 个 |  |  | 可燃气体报警控制器 |  |  |
|  | 推车蛋白泡沫 | 个 |  |  | 可燃气体探测器 |  |  |
|  | 其它（ ） |  |  |  | 其它（ ） |  |  |
| 设计单位填写意见（盖章） | 填写要求： “状况”一栏请按实际数量填写，无数量要求的请填“有”或“无”； “设计是否符合要求”一栏请填“是”或“否” 本表如有涂改，须由设计单位在涂改处盖章确认。 |