华南师范大学附小附幼搬迁扩建项目附幼地块管线迁移采购用户需求书

一、工程名称：华南师范大学附小附幼搬迁扩建项目附幼地块管线迁移工程

二、项目地点：华南师范大学广州校区石牌校园

- 三、招标内容：

1.本次招标主要内容如下（包括但不限于）：

对华南师范大学新建幼儿园红线范围内及周边影响现场施工的管线（给水管、排水管等）进行迁改，保证学校正常使用需求。具体内容以方案图纸及工程量清单为准。

2.承包方式：投标人需根据方案图纸和现场实际情况，采用合理并满足规范要求的处理方案。投标方自行到现场进行勘测，所需的措施项目费（包括但不限于模板工程、施工现场围挡、吊装设备基础、施工便道、脚手架、吊篮等高空作业措施费、对现场原有设备设施的保护措施费等）包干，结算时不予调整。

四、最高投标限价：人民币 73067.74元。

五、质量标准：满足国家、省、市现行标准、规定和文件要求，确保工程质量达到合格标准。

- 六、工期要求：20日历天。

- 七、结算原则：综合单价包干，工程量按实结算，结算金额=投标单价*工程量，其中项目措施费包干。

- 八、付款方式：详见合同。

- 九、分包：☑不允许；□允许：若承包方不具备特定工程或业务环节所需的专业资质，在符合相关法律法规及合同约定条件下，可允许将该部分工程或业务依法分包给具备相应资质的专业单位。

- 十、联合体：☑不允许； □允许，最多接受 家组成的联合体：

- 十一、是否面向中小企业：☑是 □否

- 十二、资格要求：

- 1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

- 2.参加报名的单位须具备市政公用工程总承包三级或以上资质。

- 具体按照政府文件规定要求执行。

- 十三、其他：

1.安全文明施工管理严格按照国家、省、市现行标准、规定和文件要求。

2.施工时间执行华南师范大学校内工程安全文明施工规定，凡打拆、切割等有噪声的施工作业需提前与楼宇使用管理单位报备后方可施工。在教工学生休息时间（中午12:00—14:30，22:00—次日7:00）严禁施工。

3.工程类项目使用学校水电，需按照学校规定标准按时、足额缴纳水电费。若施工现场不具备安装计量表具条件，则由后勤管理处结合实际核定水电费用。工程类项目（含未使用学校水电的工程类项目）在办理工程款结算手续前均需到项目所在校区的计量管理部门开具《华南师范大学工程类项目水电费结清确认单》（登录后勤网站下载），否则财务处不予办理结算手续。

4.若由于承包人的原因无法满足工程质量或工程进度的要求，发包人在向承包人发出书面警告通知7天后，承包人仍无改善，发包人有权要求承包人将部分工作量依法分包，交由发包人指定的其他承包人完成，承包人应无条件接受，否则发包人有权终止合同并没收履约保证金（签约合同价的10%）。分包部分的造价按发包人与其他承包人确认的分包单价和分包工程数量计算，并对承包人的合同价作相应调整，造成费用增加的由承包人承担。

5.承包人进场前，必须接受安全培训教育，特殊工种的操作人员须持有住建部门颁发的《特种作业操作证》，并在有效期内，在施工过程中服从建设单位、监理单位的管理。

6.中标人发现施工范围内存在安全隐患或影响附属幼儿园总体进度时应及时报告监理单位和建设单位，建设单位有权根据实际情况对施工内容做出适当调整。

- 华南师范大学基建处

- 2026年4月14日