附件2：

实验室安全隐患统计

截至2022年4月27日，学校各单位未整改隐患共计184个，其中极其危险项（A/1级）风险隐患6个，高度危险项（B/2级）风险隐患77个，显著危险项（C/3级）隐患94个，轻度危险项（D/4级）隐患7个，统计如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 风险等级 | 总计 |
| A/1 | B/2 | C/3 | D/4 |
| 1 | 化学学院 | 2 | 17 | 37 | 2 | 58 |
| 2 | 生命科学学院 | 1 | 40 | 6 | 1 | 48 |
| 3 | 华南先进光电子研究院 | 0 | 1 | 22 | 4 | 27 |
| 4 | 生物光子学研究院 | 1 | 10 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | 脑科学与康复医学研究院 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | 环境学院 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 地理科学学院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 8 | 物理与电信工程学院 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | 美术学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 体育科学学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 |  | 6 | 77 | 94 | 7 | 184 |

**注：极其危险项（A/1级）、高度危险项（B/2级）须立即停止相应项目的实验活动，整改完成或采取相应防护措施后方能恢复实验。**