附件1

**5月15日实验室实地检查发现问题**

1. 分体空调（内滤网）尚未进行清洗，出风口积尘较多；

2. 排气扇积尘积垢严重，待清洗；

3. 实验台面不整洁，积尘未进行清洗；

4. 通风橱内堆积杂物，部分无法启动通风；

5. 实验室地面不整洁，生活垃圾随处可见；

6. 实验室封闭时间太久，通风不好存在异味；

7. 实验室有漏水情况；

8. 封闭实验室期间，部分设备未断电，存在安全隐患；

9. 实验室养殖的植物盆栽已经枯萎，需要清理；

10. 存在鼠患或者虫害等情况，要报相关部门及时处理；

11. 实验设备积尘较多，影响设备使用寿命的同时不利环境卫生；

12. 实验室废弃物未集中回收存放。