## sj3list
2019-2020学年度贵重仪器设备使用绩效数据报表
学 校 代 码 | 仪 器 编 号 | 分 类 号 | 仪 器 名 称 | 价 格 | 型 号 | 规 格 | 使用机时 |  |  |  | 测 样 数 | 培训人员数 |  |  | 教学实验 项目数 | 科研 项目数 | 社会服务项目数 | 获奖 情况 |  | 发明 专利 |  | 论文 情况 |  | 负 责 人 姓 名 | 备注说明
[7 empty] | 教 学 | 科 研 | 社 会 服 务 | 其 中 开 放 使 用 机 时 |  | 学 生 | 教 师 | 其 他 |  |  |  | 国 家 级 | 省 部 级 | 教 师 | 学 生 | 三 大 检 索 | 核 心 刊 物
10574 | S1700180 | 03030973 | 实时荧光定量PCR仪 | 439000 | QuantStudio 6 Flex | 96孔 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 郑明希
10574 | S1704948 | 03040108 | 荧光显微镜 | 466000 | EVOS FL Auto | 4-40倍物镜 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 郑明希
10574 | S1610312 | 03010502 | 量子通信测试系统 | 400000 | APCS-1250-1-A-2/QCL- | APCS-1250-1-A-2/QCL-100-1550-S-2-2 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 王金东
10574 | S1800579 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 441410 | 1260 | 190-950nm | 64 | 920 | 0 | 984 | 3200 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 潘训彬
10574 | 11BB1659 | 03030926 | 实时荧光定量基因热循环仪 | 406047.13 | 7500 | * | 64 | 850 | 0 | 914 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 潘训彬
10574 | 20064262 | 03030611 | 激光分子成像系统 | 1195000 | TYPHOON TRIO | * | 64 | 820 | 0 | 884 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 潘训彬
10574 | 11BB1179 | 03250261 | Neuroscan64导事件相关脑电位系 | 890000 | Compumedics Scan-64 | * | 180 | 1372 | 2000 | 3172 | 1507 | 326 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 曾祥炎
10574 | 00027277 | 03040400 | 光荧光扫描系统 | 1063157.6 | PLM1100 | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高芳亮
10574 | 12UC0213 | 03041113 | 激光导热系数测量仪 | 838124.86 | LFA457 | * | 0 | 286 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 何琴玉
10574 | 00027860 | 03040921 | MOCVD系统 | 4065840 | GSL3200 | * | 0 | 290 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宿世臣
10574 | 10BB1717 | 03060304 | 感应耦合等离子蚀刻系统 | 1188444.66 | KCICP-T1008040 | * | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 霍能杰
10574 | 13UC0575 | 03030161 | 多通道电化学测试系统 | 679000 | Solartron 1470E | * | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 4000 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 侯贤华
10574 | 12BB0661 | 03030623 | 双梯度液相色谱仪 | 400000 | 戴安（Dionex）Ultima | * | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张鹤鸣
10574 | 11UC1789 | 03010552 | 阻抗-介电频谱测试系统 | 463264.07 | BDS 40 | * | 0 | 687 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 高兴森
10574 | 14UC0052 | 03040701 | 透射电子显微镜 | 3700000 | JEO-2100HR | * | 160 | 781 | 38 | 380 | 836 | 8 | 2 | 5 | 2 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 143 | 余红华
10574 | 12UC0154 | 03040702 | 场发射扫描电子显微镜 | 3640638.16 | ZEISS ULTRA 55 | * | 120 | 594 | 96 | 460 | 1746 | 96 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林国辉
10574 | 14UC1451 | 03040900 | 皮秒激光精细加工设备 | 2895000 | Amplitude Systemes： | * | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭亮
10574 | 14UC0661 | 03060200 | 高真空半导体化学气相外延生长系 | 2870826.48 | 型号：ET3000EXT | * | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1513 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 张璋
10574 | 11BB0332 | 03040101 | 激光共聚焦显微镜 | 2451666 | LSM 710 | * | 68 | 1800 | 0 | 1868 | 0 | 100 | 10 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 严文文
10574 | 10BB1981 | 03040134 | 激光扫描共焦显微镜 | 2096621.99 | LSM 510 META | * | 4 | 100 | 0 | 104 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 邹争志
10574 | 07UC4479 | 03030709 | 核磁共振波谱仪 | 2000000 | Vavian | * | 80 | 0 | 500 | 580 | 430 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王群芳
10574 | 00023426 | 03040912 | MOPO参量激光器 | 1952118 | * | * | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 吴泳波
10574 | 07UC3786 | 03040614 | 单晶衍射仪 | 1940400 | SMARTAPEXⅡ | * | 50 | 30 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 林晓明
10574 | 07UC3784 | 03030706 | 液相色谱－质谱联用仪 | 1932000 | LCQDeCaXPMAX | * | 42 | 875 | 0 | 650 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 | 朱立才
10574 | 12UC0895 | 03030502 | X射线粉末衍射仪 | 1801931.8 | D8 ADVANCE | * | 0 | 500 | 480 | 200 | 3716 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 姚春凤
10574 | 11UC1831 | 03040702 | 原子力扫描探针显微镜 | 1787300 | Xypher | * | 0 | 1832 | 0 | 0 | 916 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 高兴森
10574 | 20067477 | 03040600 | 荧光相关谱检测仪 | 1711100 | ConfoCor 2 | * | 0 | 85 | 0 | 85 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 邹争志
10574 | 20067476 | 03040702 | 多光子激光共焦显微镜 | 1671600 | LSM 510 NLO | * | 0 | 90 | 0 | 90 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 邹争志
10574 | 00026754 | 03040900 | 激光器及电源 | 1633173.34 | 899-05 | * | 0 | 500 | 0 | 500 | 200 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 邹争志
10574 | 14BB1676 | 03030429 | X射线荧光光谱仪 | 1522568 | Epsilon5 600W | * | 0 | 25 | 0 | 0 | 580 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 温小浩
10574 | 14UC0254 | 03060300 | 电子束热蒸发 | 1471538.34 | Explorer-14 | * | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 何赛灵
10574 | 14UC0238 | 03040702 | 多光子光学扫描显微镜生物成像系 | 1360000 | FV1000-MPE | * | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 何赛灵
10574 | 12UC0331 | 03191336 | 钛宝石飞秒激光放大器 | 1291877.75 | Legend Elite F-HE | * | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 兰胜
10574 | 11BB1004 | 03040405 | 显微拉曼成像系统 | 1255239 | InVia | * | 30 | 140 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 钟会清
10574 | 11UC1788 | 03040900 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1210000 | inVia-Reflex | * | 0 | 105 | 0 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 张爱华
10574 | 11UC0626 | 03040912 | 小型固体激光器 | 1162717.96 | MIRA-900F | * | 0 | 1800 | 90 | 50 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 张新定
10574 | 08UC1824 | 03040404 | 圆二色光谱仪 | 1088800 | Jasco J-810 | * | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 潘红英
10574 | 13BB2040 | 03040155 | 原子力显微镜 | 1088000 | 5500ILM AFM/SPM | * | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 梁国海
10574 | 15UC0081 | 03040900 | 高功率锁模钛宝石激光器 | 1069681.32 | Mira HP-F | * | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 何赛灵
10574 | 11UC1852 | 03030502 | X 射线衍射仪 | 1226798 | X寸Pert Pro MPD | * | 0 | 1408 | 0 | 0 | 715 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 张爱华
10574 | 13UC0797 | 03040100 | 原子力显微镜 | 1002666 | 5500ILM AFM/SPM | * | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 朱世明
10574 | 20060271 | 03030706 | 气-质联用仪 | 988234.8 | Trace DSQ | * | 48 | 800 | 200 | 0 | 200 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吕瑨
10574 | 11UC0673 | 03060302 | 磁控溅射系统 | 944844.68 | ATC Orion 8 | * | 0 | 1832 | 0 | 0 | 458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 高进伟
10574 | 13UC0806 | 03040925 | 染料激光器系统 | 900000 | PSCAN-D-18-EG系统 | * | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 朱世明
10574 | 13UC0139 | 03190300 | 采样示波器 | 900000 | 86100D | * | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 何赛灵
10574 | 11UC0671 | 03060305 | 等离子增强化学气相沉积系统 | 880467.44 | PECVD2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高进伟
10574 | 11UC1787 | 03040911 | 准分子脉冲激光器 | 856000 | 美国Coherent Inc. CO | * | 0 | 1374 | 0 | 0 | 916 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 高兴森
10574 | 07UC3866 | 03040900 | 激光器 | 791779.78 | Mira900-S | * | 200 | 1500 | 200 | 200 | 300 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 兰胜
10574 | 12UC0150 | 03040100 | 扫描电镜 | 780679.93 | JSM-6510 | * | 0 | 300 | 100 | 300 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 许梦清
10574 | 14UC0237 | 03210611 | 时间相关单光子计数系统 | 774031.45 | PicoHarp 300 | * | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 何赛灵
10574 | 13UC0807 | 03040900 | YAG激光器系统 | 716000 | PRO-290-30E系统 | * | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱世明
10574 | 00016144 | 03040134 | 激光共聚焦扫描显微镜 | 713801.4 | MRC-600FM | * | 0 | 490 | 0 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 覃欢
10574 | 10BB2935 | 03030714 | 质谱仪 | 704890 | 定制 | * | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 胡勇军
10574 | 08BB2013 | 03040900 | 可调谐激光系统 | 696000 | VIBRANTB 532I | * | 0 | 296 | 0 | 296 | 84 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨思华
10574 | 12UC0503 | 03040900 | 连续钇铝石榴石固体激光器 | 674985.05 | Verdi-V12 | * | 10 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 胡巍
10574 | 08UC0062 | 03040404 | 瞬稳态荧光谱仪 | 660000 | FLS920 | * | 480 | 800 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 殷霞
10574 | 00017828 | 03030715 | 激光拉曼光谱仪 | 645926.02 | 764000 | * | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡勇军
10574 | 07BB0167 | 03030131 | 免疫分析仪 | 614200 | ELECSYS 2010 | * | 0 | 150 | 0 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 黄茹
10574 | 10BB1482 | 03040405 | 显微拉曼光谱仪 | 612540 | NOS-Raman-10 | * | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 胡勇军
10574 | 14UC0315 | 03030706 | 气相色谱质谱联用仪 | 602000 | 安捷7890A-5975C | * | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 张秋云
10574 | 20064261 | 03030151 | 毛细管电泳仪 | 590000 | P/ACE MDQ | * | 0 | 800 | 0 | 50 | 800 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 周仁超
10574 | 20063122 | 03250591 | 膜片钳系统 | 588000 | Milticlamp 700B | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李楚华
10574 | 20033532 | 03040600 | 钛宝石飞秒激光器 | 578336 | MIRA-900F | * | 0 | 54 | 0 | 54 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 邹争志
10574 | 13UC0145 | 03190603 | 微波信号源 | 576126 | 制造商：安捷伦/马来 | * | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 何赛灵
10574 | 08UC0085 | 03250558 | 骨密度仪 | 573800 | DPX-MD | * | 10 | 500 | 0 | 500 | 600 | 35 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 梁健
10574 | 13UC0789 | 03040702 | 桌面型快速扫描电子显微镜 | 569279 | Phenom G2 Pro | * | 0 | 745 | 0 | 0 | 1355 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 14 | 1 | 水玲玲
10574 | 13UC0141 | 03040900 | 可调谐激光器组合1 | 558232.02 | 8164B | * | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 何赛灵
10574 | 20065866 | 03030151 | 毛细管电泳 | 555000 | P/ACE MDQ | * | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贾丽
10574 | 13UC0140 | 03040900 | 可调谐激光器组合2 | 550000 | 8164B | * | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 何赛灵
10574 | 13BB0386 | 03040916 | 准连续高功率全固态激光器 | 563200 | DS20HE-1064 | * | 0 | 312 | 0 | 312 | 52 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨思华
10574 | 20067657 | 03030900 | 蛋白纯化系统 | 531205 | Biologic Dvoflow | * | 64 | 900 | 0 | 964 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 潘训彬
10574 | 11UC0624 | 03040941 | 半导体激光阵列 | 529341 | TA100 | * | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 杜炎雄
10574 | 14UC0081 | 03250293 | 体质与健康测试系统 | 514158.1 | NH-3000I | * | 20 | 500 | 0 | 400 | 2000 | 150 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 梁健
10574 | 08UC0118 | 03030131 | 多通道电化学测试系统 | 505800 | Solatron1260A | * | 0 | 2800 | 300 | 2200 | 800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 许梦清
10574 | 13UC0517 | 03040404 | 光谱分析仪 | 503148.76 | AQ6375（735305-H/FC/ | * | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 何赛灵
10574 | 13UC0362 | 03040509 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 499800 | Nicolet 6700 | * | 48 | 1200 | 200 | 0 | 1000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾志坚
10574 | 15UC0074 | 03040900 | 高功率光泵半导体激光器 | 496000 | Verdi G18 | * | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 何赛灵
10574 | 20022671 | 03040414 | 广角激光散射仪 | 571696.59 | BI-200SM | * | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 韩鹏
10574 | 20034383 | 03030911 | 荧光定量PCR仪 | 474624.5 | Light cycleII | * | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡家铭
10574 | 00022419 | 03040908 | 准分子激光系统 | 473800 | LPX105 | * | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡勇军
10574 | 13UC0217 | 03190442 | 高精度半导体参数分析仪 | 458927.81 | 制造商：Agilent/Japa | * | 0 | 460 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 陆旭兵
10574 | 13UC0138 | 03190632 | 频谱仪（信号分析仪） | 449600 | 制造商：安捷伦/马来 | * | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 何赛灵
10574 | 20065865 | 03030623 | 毛细管电色谱 | 446500 | Trisep-2100 | * | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 贾丽
10574 | 10BB2934 | 03061703 | 超速离心机 | 445000 | OPTIMA MAX-XP | * | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 邹争志
10574 | 14UC1491 | 03040900 | 大功率半导体激光器 | 444386.93 | Toptica Photonics型 | * | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 杜炎雄
10574 | 20033456 | 03040639 | 单分子影象探测系统 | 443076.92 | 512HQ | * | 0 | 78 | 0 | 78 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 邹争志
10574 | 20052152 | 03040404 | 原子吸收光谱仪 | 440108 | SOLAARMK2 | * | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 殷霞
10574 | 00022500 | 03040430 | 利曼光谱仪大样品室 | 427019.67 | JYT64000 | * | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡勇军
10574 | 12BB0334 | 03030973 | 实时荧光定量PCR仪 | 425869 | 7500 | * | 0 | 1890 | 0 | 0 | 16980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 廖绍安
10574 | 20052153 | 03030402 | 元素分析仪 | 424934 | Flash Ea 1112 | * | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙峰
10574 | 08UC1816 | 03051108 | 三维测力台 | 423800 | OR6-7-2000 | * | 80 | 140 | 600 | 600 | 120 | 30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 刘新征
10574 | 11UC1811 | 03190463 | 铁电材料测试系统 | 423500 | Radiant/美国Multifer | * | 0 | 687 | 0 | 0 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 高兴森
10574 | 15UC0059 | 03040427 | 紫外可见近红外分光光度计 | 421000 | 品牌：珀金埃尔默/美 | * | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 何赛灵
10574 | 11UC1809 | 03060302 | 三靶磁控溅射及热蒸发镀膜系统 | 420000 | 沈阳科友 | * | 0 | 1832 | 0 | 0 | 916 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 高兴森
10574 | 08UC0054 | 03141025 | 表面积孔分布隙仪 | 420000 | ASAP2020M | * | 0 | 620 | 0 | 620 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 刘时铸
10574 | 08UC0060 | 03020929 | 电流检测仪 | 410000 | CIMPS-S | * | 36 | 955 | 0 | 720 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 朱立才
10574 | 20021853 | 03250516 | 便携式肺功能遥测仪 | 408672.35 | * | * | 20 | 60 | 0 | 0 | 400 | 120 | 8 | 45 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 梁健
10574 | 14UC0936 | 03040900 | 准分子激光器 | 402286.83 | ATLEX 500-FBG-193 | * | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 何赛灵
10574 | 20040137 | 03040900 | 双通道超短脉冲激光器 | 400000 | PDL808-SC SEPIA | * | 0 | 1200 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 魏正军
10574 | 10BB1719 | 03060301 | 电子束蒸发及热蒸发系统 | 1043291 | KVE&T-C400120 | * | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 霍能杰
10574 | 13UC0536 | 03141050 | 扩散设备 | 530000 | HDS320 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王新
10574 | 08BB1536 | 03190468 | 芯片综合测试仪 | 430522.51 | LEDA-8S EVA-3G | * | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 章勇
10574 | 09BB2256 | 03190402 | 变温Hall测试系统 | 484426.59 | 4200-SCS/F | * | 100 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 陈心满
10574 | 20067464 | 03250261 | 脑电位分析研究系统 | 2003683.55 | 一套(417室) | * | 300 | 727 | 0 | 1027 | 629 | 131 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 曾祥炎
10574 | 10BB0680 | 03060301 | 电子束蒸发与电阻蒸发复合镀膜系 | 400000 | DZS500a | * | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 霍能杰
10574 | 10BB1718 | 03060301 | 氧化铟锡电子束蒸发系统 | 1088652 | KVE(ITO)-C400120 | * | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 霍能杰
10574 | 00021285 | 03250153 | 速示器 | 516411.88 | 231 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾祥炎
10574 | 13BB0044 | 03041146 | 飞秒激光器系统 | 2135000 | NEWPORT SPITFIRE ACE | * | 100 | 2400 | 100 | 100 | 43 | 30 | 10 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 朱凝
10574 | 10BB2765 | 03040136 | 原子力显微镜 | 510203 | Solver Pro-M | * | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 章勇
10574 | 09BB1867 | 03030429 | 红外光谱仪 | 475000 | Nicolet 6700 | * | 50 | 1200 | 50 | 50 | 60 | 20 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 朱凝
10574 | 00027119 | 03030143 | 载流子浓度分布测试仪 | 486034 | PN4300PC | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙慧卿
10574 | 13UC0038 | 03060522 | 闭式喷雾干燥机 | 918800 | SCL-12 | * | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汝强
10574 | 00026875 | 03030502 | X射线衍射仪 | 1652348.06 | X PENT-MRD | * | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李述体
10574 | 15UC0201 | 03061009 | 综合物性测量系统（PPMS） | 3012894.26 | PPMS-9 | * | 0 | 1425 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 曾敏
10574 | 10BB1712 | 03051228 | 台阶仪 | 429917.15 | XP-2 | * | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 章勇
10574 | 08BB1537 | 03060301 | 金属化学气相淀积系统 | 7023098.88 | 3X2‘’ Flip Top CCs | * | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 李述体
10574 | 11UC1810 | 03190545 | 热电性能测定装置 | 642000 | ZEM-3（M10/L） | * | 0 | 322 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 何琴玉
10574 | 13UC0470 | 03052200 | 反射式显示屏研究装置 | 768000 | IRX-A02 | * | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白鹏飞
10574 | 00019972 | 03250200 | 运动心肺和能量测定仪 | 553410 | 2900型 | * | 20 | 60 | 0 | 0 | 280 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李焕春
10574 | 13UC0819 | 03060303 | PECVD设备 | 1520000 | HPE400管式PEVCD | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王新
10574 | 13UC0469 | 03052200 | 反射式显示屏研究装置 | 768000 | IRX-A02 | * | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白鹏飞
10574 | 10BB0295 | 03040404 | PL低温荧光测试系统 | 798970.83 | iHR550 | * | 80 | 1400 | 50 | 80 | 100 | 22 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 朱凝
10574 | 07UC1180 | 03060302 | 磁控溅射镀膜系统 | 549000 | JGP560 | * | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汝强
10574 | 13UC0144 | 03200813 | 矢量网络分析仪 | 1030000 | Agilent N5247A | * | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 何赛灵
10574 | 20051345 | 03200717 | 量子密钥分发系统 | 954642 | id501 id5002 | * | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 王发强
10574 | 12UC0854 | 03040900 | 大功率半导体激光器 | 539366 | TA PRO 780 | * | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 杜炎雄
10574 | 08UC0081 | 03040404 | 离子发射光谱仪 | 565000 | IIXSP | * | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙峰
10574 | 07BB1275 | 03030500 | 微型数字X光成像系统 | 698000 | Pix array 100 | * | 0 | 503 | 0 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 覃欢
10574 | 13BB0385 | 03040911 | 宽带可调谐近红外脉冲激光器 | 530000 | surelite II-20 | * | 0 | 248 | 0 | 248 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨思华
10574 | 13BB2419 | 03030709 | 磁共振成像设备 | 14249823.31 | 西门子MR MAGNETOM Tr | * | 0 | 277 | 0 | 277 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 李论雄
10574 | 13UC1083 | 03052207 | 流变仪 | 500000 | 德国型号：哈克 MARS | * | 0 | 462 | 0 | 0 | 841 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 9 | 1 | 水玲玲
10574 | 15UC0708 | 03030429 | 微弱荧光成像及光谱探测系统 | 699800 | SR500i-B1 | * | 200 | 1500 | 200 | 200 | 300 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 兰胜
10574 | 10UC1386 | 03200717 | 信号质量分析系统 | 636300 | HMC-T2100 | * | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄旭光
10574 | 11UC1136 | 03040905 | 二氧化碳激光器 | 880000 | 美国COHERENT GEM Sel | * | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 杜炎雄
10574 | 15UC0707 | 03041208 | 微区变温超快时间分辨光谱测量系 | 799900 | LifeSpec-II | * | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 兰胜
10574 | 20068773 | 03140884 | 现代通信实验平台系统 | 778000 | CC08/MA5300 | * | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蔡倩华
10574 | 15UC1212 | 03061825 | 印刷前清洗机 | 832075 | T-Cleaner-S001 | * | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨庭洪
10574 | 15BB2850 | 03030973 | 实时荧光定量PCR仪 | 442083.79 | QuantStudioTM 6 Flex | * | 80 | 192 | 32 | 240 | 960 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 李韶山
10574 | 11UC0672 | 03060305 | 等离子增强化学气相沉积系统 | 611928.7 | PECVD1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高进伟
10574 | S1601758 | 03190603 | 纳秒超短脉冲微波发生器 | 515800 | JH300KV100MW-1 | 主频率范围：400~800MHZz | 0 | 498 | 0 | 0 | 126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 覃欢
10574 | S1701361 | 03040912 | 高重复频率可调谐激光系统 | 1367874 | EKSPLANT252-2.5K | 激光头NT252-2.5K | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 陈重江
10574 | S1700189 | 03040152 | 近场光学扫描显微镜 | 2486325 | MV 4000 | 100x100x100(微米) | 65 | 1200 | 80 | 100 | 50 | 26 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 朱凝
10574 | S1700850 | 03060301 | 原子层沉积系统 | 449000 | LabNano9100 | 6" | 60 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 陈心满
10574 | S1703709 | 03030606 | 比表面积及孔隙度分析仪 | 465500 | ASAP2020 PLU | ASAP2020 PLU | 8 | 3280 | 0 | 3288 | 360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 刘时铸
10574 | S1702005 | 03141313 | 流式细胞仪 | 2476000 | Bection Dickinson an | 配置三根空冷激光器激发9色荧光 | 64 | 1200 | 0 | 1264 | 0 | 30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 潘训彬
10574 | S1703710 | 03030247 | 热重分析仪 | 416500 | TGA8000 | TGA8000 | 0 | 320 | 0 | 320 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 刘时铸
10574 | S1702006 | 03040702 | 激光共聚焦扫描显微镜 | 2845000 | LSM 800 with Airysca | 10-63X | 68 | 2500 | 0 | 2568 | 0 | 100 | 10 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 严文文
10574 | S1702008 | 03030923 | 多功能酶标仪 | 423360 | Enspire | 波长范围：230~850nm | 64 | 1200 | 0 | 1264 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 严文文
10574 | S1703707 | 03030623 | 高效液相色谱 | 580360 | LC-20AD | LC-20AD | 8 | 1080 | 0 | 1080 | 2200 | 60 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 李旭凯
10574 | S1708445 | 03190603 | 微波信号发生器 | 422750 | SMF100A | 实验仪器 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 颜辉
10574 | S1704360 | 03190628 | 超短脉冲时域分析测试系统 | 499900 | FROGscan Ultra | 分辨率 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 罗智超
10574 | S1707221 | 03041130 | H型拼接式气浮光学平台 | 491000 | NewportRS2000 | H型拼接式气浮光学平台L×W×T为3.0m×1.5m×305mm/4.8m×1.5m×305mm/3.0m×1.5m×305mm | 200 | 1500 | 200 | 200 | 300 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 刘海英
10574 | S1707084 | 03061899 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 711500 | Icap7400 | 电感耦合等离子体发射光谱仪； 2.3.2 冷却水循环系统； 2.3.3 两年消耗件； 2.3.3.1石英双向炬管1套 2.3.3.2石英中心管 1根 | 500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 殷霞
10574 | S1800592 | 03030707 | 台式显微能谱一体机 | 1036800 | Phenom ProX | 支持不导电样品直接观察，不导电样品可无需喷金直接测量； 1.3仪器形态：小型、桌面，可移动，要求具有防震设计，可摆放于普通实验室桌面使用，无需建立专用的抗震实验室或独立的抗震台来摆放，可不用减震装置就能放 | 32 | 970 | 0 | 820 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 朱立才
10574 | S1800590 | 03030226 | 热重分析仪（SH269） | 461290 | TG209F3 | 1、温度范围：室温～1000℃； 2、炉体结构：垂直炉体结构，天平在下，顶部装样，吹扫气流向与逸出气体流向一致，适合于联用分析； 3、升温速率：0.1～200℃/min； | 40 | 3650 | 0 | 3690 | 820 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 刘时铸
10574 | S1707081 | 03040404 | 原子吸收光谱仪（火焰石墨炉一体 | 570968 | 美国赛默飞世尔ICE350 | 含火焰、石墨炉、空压机、氢化物发生器、软件等部件 | 16 | 816 | 0 | 816 | 3328 | 120 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 李旭凯
10574 | S1701041 | 03041151 | 半导体激光器系统 | 1314516.54 | DL PRO 780 | 实验仪器 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 颜辉
10574 | S1708442 | 03041151 | 激光器系统 | 1140898.44 | TA-SHG PRO | 实验平台 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 颜辉
10574 | S1800894 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 549000 | 1260 | 配置包含600bar四元泵1台，自动进样器1台，集成式柱温箱1台，二极管阵列检测器1台，乳尖及工作站，备品备件1批 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 唐彪
10574 | S1800292 | 03040702 | 超高分辨率激光共聚焦扫描显微镜 | 2799000 | LSM 800 With Airysca | 630倍 | 0 | 420 | 0 | 200 | 180 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 潘红英
10574 | S1801186 | 03170318 | 近红外脑成像系统 | 1458690 | lightnirs | lightnirs | 10 | 184 | 6 | 0 | 100 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 蔡圣刚
10574 | S1706747 | 03040101 | 激光共聚焦显微镜 | 2671200 | FV3000 | ≤2nm | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 8 | 郑明希
10574 | S1801596 | 03030973 | 实时荧光定量PCR仪 | 500000 | BioFire Diagnostics/ | 标准8行×12列的96孔板模式，高精度96孔板半导体电加热温控方式，而非空气热循环模式 | 0 | 800 | 0 | 800 | 80000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 吴建新
10574 | S1900777 | 03060307 | 脉冲激光沉积腔体系统 | 565000 | 定制 | 900℃/5×10-5Pa | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 樊贞
10574 | S1709896 | 03250151 | 心理测量分析系统 | 942000 | Neurpuscan 8050 | 显示器19英寸/工作站屏幕尺寸24英寸、CPU:Intel酷睿i73.6GHz/内存：8GB、硬盘：2TB | 120 | 800 | 20 | 800 | 200 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 孟阳
10574 | S1801149 | 03040338 | 激光共聚焦显微镜(SH120) | 4039100 | LSM 880 With Airysca | 显微镜主机一台，扫描模块，激光器一个，系统软件一套，防震台一套，超高分辨率模块，活细胞孵育系统一套 | 0 | 900 | 0 | 900 | 200 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 邹争志
10574 | S1807258 | 03040498 | 光源 | 1099000 | OPO-x | 波长调谐范围：1000-1600nm；1750-4000nm；505-740nm， 输出功率：&gt;650mW@1100 nm，&gt;500mW@600nm | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 兰胜
10574 | S1702010 | 03040108 | 正置荧光显微镜 | 421400 | DM6B | 5-100X | 64 | 1710 | 0 | 1774 | 0 | 60 | 5 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 严文文
10574 | S1704462 | 03040404 | 等离子体发射光谱仪 | 878700 | 德国/斯派克/SPECTRO | 光学元素定性定量分析仪器/全谱直读/波长范围：130-770nm/频率：27.12MHz/最大功率≥2.0Kw，500-2000W连续可调. | 20 | 800 | 200 | 0 | 1502 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵桂兰
10574 | S1803747 | 03040702 | 超高分辨率场发射扫描电子显微镜 | 3895000 | Gemini 500 | 热场发射 | 64 | 972 | 116 | 325 | 4212 | 168 | 33 | 8 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 62 | 林国辉
10574 | S1707442 | 03040913 | 小型化可调谐近红外OPO激光器 | 442600 | TiSon GSB-400 | 激光线宽:小于1.2nm，超窄激光线宽 2）激光脉宽:低脉宽输出小于6ns 3）波长范围:700-900nm， | 0 | 142 | 0 | 142 | 71 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨思华
10574 | S1706709 | 03200813 | 矢量网络分析仪 | 699800 | AV3672B-S | 频率范围10MHz－26．5GHz，频率分辨率1Hz，最大输出功率＋13dBm （10－50MHz）； | 0 | 243 | 0 | 243 | 130 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨思华
10574 | 08BB1153 | 03190603 | 高功率微波信号发生器 | 586000 | BW-6000HPT | * | 0 | 356 | 0 | 356 | 102 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨思华
10574 | S1900758 | 03040136 | 原子力显微镜 | 1462283.36 | MultiMode 8 | * | 6 | 612 | 0 | 0 | 300 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 王朋
10574 | S1900279 | 03040701 | 透射电子显微镜 | 9710000 | FEI捷克有限公司/捷克 | 1、分辨率 1.1信息分辨率：≤0.12nm 1.2点分辨率：≤0.25nm | 0 | 2500 | 400 | 1000 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 0 | 李伟善
10574 | S1704001 | 03030502 | X-射线粉末衍射仪 | 831600 | Ultima IV | 满足3kw仪器满功率运行 | 0 | 600 | 200 | 500 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 邢丽丹
10574 | S1906926 | 03052518 | 游泳运动姿态解析分析系统 | 2298500 | QualisysAB | QUALISYS/700+ | 160 | 96 | 72 | 0 | 100 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 谢英辉
10574 | 12UC1639 | 03040100 | 显微镜主机 | 445866.72 | 制造商：OLYMPUS/日本 | * | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 吴泳波
10574 | S1908353 | 03020620 | 振动样品磁强计 | 1953000 | Lakeshore Cryotronic | VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER | 175 | 164 | 0 | 339 | 655 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 欧阳婷萍
10574 | S1700997 | 03040425 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | 669784.19 | 制造商：PerkinElmer/ | 波长范围：175~3300nm；带宽（分辨率）：0.05nm~5.0nm，间隔自动调节；杂散光：0.00007%T，在220,340和370nm按ASTM法测量； | 10 | 1200 | 0 | 1200 | 1500 | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 袁冬
10574 | S1801418 | 03040338 | 多光子共聚焦显微镜 | 1449000 | 尼康/A1MP | 10*100双目显微镜 | 50 | 600 | 50 | 50 | 150 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 兰胜
10574 | S1708943 | 03010722 | 半导体激光器 | 416200 | TA Pro780 | 实验仪器 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 颜辉
10574 | S1707023 | 03030709 | 小动物核磁共振成像仪 | 889000 | NM-G1-40H | 磁场强度：1．0±0．08T；磁场均匀度：≤20ppm（40mm×40mm×40mm）；磁场稳定性：≤300Hz／Hour；磁体温度：非线性精准恒温控制，控温精度为±0．05℃。 | 6 | 470 | 0 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 梁国海
10574 | S1702009 | 03030926 | 荧光定量PCR | 408640 | QuantStudio 5 | 96孔0.2ml | 64 | 3000 | 0 | 3064 | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 严文文
10574 | S1807257 | 03040912 | 高功率激光系统 | 400000 | YDLA-1064-SF-60-CW | 1064nm/60W | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 张善超
10574 | S1900582 | 03040404 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 431032.61 | ZA3000 | ZA3000 | 50 | 1200 | 0 | 1200 | 2000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 晏波
10574 | S1801537 | 03030623 | 超高效液相四级杆飞行时间质谱仪 | 3030510 | Agilent/新加坡/1290- | 仪器类 | 0 | 2400 | 240 | 2000 | 2000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 应光国
10574 | S1801541 | 03030429 | 实时荧光定量PCR仪 | 641837 | ABI/ Life Technologi | 仪器类 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 5000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 杨滨
10574 | S1801542 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 518532 | Agilent/美国/1260 | 仪器类 | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 3000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 杨滨
10574 | S1806294 | 03030706 | 高分辨液质联用仪 | 3198880 | ACQUITY UPLC I-Class | 仪器类 | 0 | 2400 | 100 | 1800 | 1500 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 应光国
10574 | S1708446 | 03060220 | 超高真空系统 | 435555 | 9191240 | 实验仪器 | 0 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 颜辉
10574 | S1900544 | 03030623 | 气相色谱仪 | 495100 | 安捷伦7890B | 从450°C降温到50°C； 1.4最大升温速率120 C/min，可扩展至1800°C/min。 | 48 | 800 | 200 | 0 | 600 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吕瑨
10574 | S1800593 | 03030606 | 全自动比表面及孔径分析仪 | 486000 | ASAP2460 | 采用“静态容量法”等温吸附原理，借助于气体吸附原理（典型为氮气）可进行等温吸附和脱附分析，用于确定比表面积、微孔孔体积和孔面积、中孔体积和面积、总孔体积等。 2、分析范围：比表面积：0.0001 m2/g－无上限 | 0 | 3860 | 0 | 3860 | 526 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 刘时铸
10574 | S1900595 | 03030131 | 微分电化学质谱仪 | 557000 | HPR-40 DEMS | * | 0 | 1200 | 200 | 600 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 李伟善
10574 | S1709823 | 03040405 | 显微拉曼成像系统 | 1798500 | Apyron | 主要部件包括激光器，共聚焦显微镜 | 0 | 600 | 0 | 300 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 邢丽丹
10574 | S1800508 | 03040811 | 信号发生器（WL90） | 580000 | DAC10001 | 最高采样率100GS/s | 0 | 480 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洪学智
10574 | S1702723 | 03041132 | 三维激光扫描仪 | 602000 | 中海达/HS1200 | 基于飞行时间差的脉冲式；激光扫描最远距离1200m（反射率≥90％时）；激光扫描最近距离2.5m ；测距精度 5mm | 20 | 210 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴军超
10574 | S1609366 | 03221015 | 热释光断代仪 | 868000 | TL/OSL-DA-20 C/D | 全自动热释光/红外/蓝光光释光系统 | 100 | 280 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 许刘兵
10574 | S1801032 | 03040112 | 原子力显微镜 | 1529000 | Nano Wizard 4 Nanosc | 扫描方式为全针尖扫描（XYZ三方向），闭环扫描器，XY扫描范围&gt;100um,Z&gt;15nm,XY方向传感器噪音水平&lt;150pm,Z方向噪音水平&lt;35pm,样品台可以移动，移动范围20mmx20mm定位精度优于100nm | 20 | 1000 | 0 | 100 | 1000 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 吴立军
10574 | S1706973 | 03040813 | CO2激光器光纤熔接系统 | 1258725 | LZM-100 | 光学设备 | 26 | 153 | 35 | 46 | 106 | 38 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 夏长明
10574 | S1707222 | 03041146 | 飞秒激光器系统 | 1283100 | mira HP-D | MiraHP，激光输出功率3.5W，波长调谐范围： 700-1000nm，脉冲长度130fs | 200 | 1500 | 200 | 200 | 300 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 兰胜
10574 | S1704888 | 03040404 | 拉曼光谱仪 | 845975 | inVia | 可以电镜联用 | 100 | 1000 | 80 | 1180 | 250 | 30 | 15 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 吕晓旭
10574 | S1800517 | 03040405 | 显微拉曼光谱成像系统 | 598000 | Renishaw/inVia | 光谱仪系统，显微镜，光栅，与原子力联用的附件 | 100 | 1000 | 80 | 1180 | 250 | 30 | 15 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 吕晓旭
10574 | S1708987 | 03030973 | 实时荧光定量PCR系统 | 430220 | QuantStudio 6 Flex | 96孔 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 郑明希
10574 | S1903503 | 03040702 | 扫描显微镜 | 782518.4 | NT-MDT-ntegra | 1纳米 | 100 | 1000 | 80 | 1180 | 230 | 30 | 15 | 11 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 吕晓旭
10574 | S1704831 | 03061814 | 冷冻超薄切片机 | 1985323 | Austria/Leica/EMUC7F | EMUC7FC7 | 120 | 250 | 530 | 800 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江丹
10574 | S1704407 | 03030623 | 液相色谱仪系统 | 554800 | 日本/岛津制作所/LC-2 | LC-20A | 48 | 800 | 200 | 0 | 200 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高志红
10574 | S1709553 | 03010723 | 湿度控制仪 | 449410 | 定制 | 湿度控制气液配气系统由湿度发生系统、微型液体蒸发器、数字式质量流量计、混气腔、防腐气路及软件等部分构成，适用于直接使用各类气体气源（如NOx、H2S、CO等）或液体气源（如醇类、苯类、有机胺类、醚类、酮类等各 | 241 | 622 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 王耀
10574 | S1900310 | 03040110 | 近红外显微成像仪 | 1398000 | FV3000 | 配有以下固体激光器：405nm、488nm、561nm、640nm；808nm；980nm。主机配有2个PMT探测器；配置IX83电动倒置显微镜，双层光路，Z轴最小步进精度10nm； | 28 | 710 | 0 | 325 | 195 | 10 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 张涛
10574 | S1706872 | 03040702 | 场发射扫描电子显微镜 | 3734200 | Quanta 250 FEG | 配套设备：能谱仪，扫描电镜配套计算机等 | 0 | 4000 | 500 | 3000 | 6000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 32 | 0 | 邢丽丹
10574 | S1704168 | 03030502 | X射线衍射仪 | 985400 | BRUKER | D8 ADVANCE | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 14 | 12 | 蔡跃鹏
10574 | S1803748 | 03030419 | 紫外拉曼光谱仪 | 1807000 | Renishaw inVia | 显微拉曼 | 120 | 800 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 孟耀勇
10574 | S1900559 | 03061840 | 离子减薄制样系统 | 847000 | Gatan 695 | 0.1～8.0KeV | 32 | 860 | 425 | 820 | 803 | 8 | 2 | 2 | 4 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 余红华
10574 | S1710603 | 03030623 | 离子色谱仪 | 548000 | 赛默飞世尔Aquion | 含输液泵、电导检测器、柱温箱、抑制器、自动进样器等部件 | 0 | 960 | 0 | 960 | 2880 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 李旭凯
10574 | S1704356 | 03040702 | 高分辨热场发射扫描电子显微镜 | 1306374.72 | TESCAN | MAIA 3 LMH | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 9 | 蔡跃鹏
10574 | S1802541 | 03030709 | 超导傅立叶变换核磁共振谱仪 | 6798000 | AVANCE NEO 600MHz | AVANCE NEO 600MHz | 80 | 1860 | 260 | 1860 | 6800 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王群芳
10574 | S1707083 | 03031206 | 荧光定量PCR仪（荧光定量基因扩 | 406230 | qTOWER3G | 含PCR主机、PCR软件等部件 | 0 | 850 | 0 | 850 | 1700 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 李旭凯
10574 | S1907142 | 03260137 | 介质气体测量仪 | 416500 | MicroLab-GASMAS | *H2O。O2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱世明
10574 | S1900034 | 03191216 | 实时示波器系统 | 1762443 | AWG7122C | DPO7334D | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱世明
10574 | S1708942 | 03010722 | 半导体激光器 | 416200 | TA Pro780 | 实验仪器 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 颜辉
10574 | S1704428 | 03260207 | 总有机碳／总氮分析仪 | 538000 | Analytik Jena AG/德 | 测量范围：TOC：0――30000 mg/L，检出限4ppb，TN：0―― 500 mg/L，检出限50ppb；重现性：TOC 优于2%，TN优于3%；可同步分析TOC 和总氮，要求一次进样，在相同反应条件下，得到TOC和TN的结果 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1500 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 薛积彬
10574 | S1903676 | 03060220 | 超高真空系统 | 998000 | 定制 | 定制真空系统 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 张善超
10574 | S1704361 | 03040404 | 光谱分析仪 | 489000 | AQ6375B | 分辨率，脉宽 | 0 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 罗智超
10574 | S1708975 | 03040492 | 光滤波器 | 495800 | WaveShaper 4000A | 分辨率，带宽 | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 罗智超
10574 | S1801540 | 03030623 | 气相色谱质谱联用仪 | 711534 | Agilent/美国/7890B-5 | 仪器类 | 0 | 2400 | 240 | 2000 | 1500 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 杨滨
10574 | S1710828 | 03040701 | 透射电子显微镜 | 3735000 | JEM-1400plus | 120KV | 90 | 560 | 246 | 800 | 407 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江丹
10574 | S1800150 | 03031288 | 高通量微通道反应器 | 625200 | Lab Reactor System/ | 由2块流体反应换热模块组成，模块材质为特质高强度硼硅玻璃，透明可直观反应进行情况，并且可进行光化学反应；玻璃可耐强酸（HF，F2等除外），有机碱，无机强碱的操作温度不建议超过50度，有机溶剂腐蚀。 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 水玲玲
10574 | S1708831 | 03030923 | 多功能酶标仪 | 713600 | flexstation 3 | 200-1000 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 郑明希
10574 | S1800153 | 03040338 | 激光共聚焦显微镜 | 700000 | 奥林巴斯/日本/OLS410 | 显微镜类 | 0 | 210 | 0 | 0 | 135 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 郭亮
10574 | S1900329 | 03040702 | 台式扫描电镜 | 565641.95 | EM-30Plus | 5nm@30KV | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 吴泳波
10574 | S1710256 | 03061009 | 微观物性综合测试系统 | 1586000 | MFP-3D Infinity | 综合测试系统 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 高兴森
10574 | S1900571 | 03220212 | 三频多功能卡帕桥磁化率仪 | 569000 | MFK2-FA | 1.高灵敏度2*10-8SI ；2.样品旋转频率0.4Hz； 3.三个操作频率，可测量频率 磁化率； 4.操作频率976Hz, 3904Hz, 15616Hz ；5. 976Hz时高达0.5SI ；6.绝对精度 ±3% 11.圆 | 175 | 421 | 402 | 998 | 4855 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 欧阳婷萍
10574 | S1905104 | 03030709 | 核磁共振成像分析仪 | 599600 | NMI20-040H-I | 0.5T,40mm探头 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘朝辉
10574 | S1903784 | 03040916 | 高功率二倍频半导体激光器 | 1133598.59 | DLC TA-SHG pro 556 | * | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 张善超
10574 | S1801539 | 03030706 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 2599954 | Agilent/新加坡/1290- | 仪器类 | 0 | 4800 | 800 | 4000 | 3500 | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 杨滨
10574 | S1704761 | 03040911 | 双输出飞秒激光器系统 | 1349900 | Chameleon Discovery | 680nm-1300nm | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 吴泳波
10574 | S1707402 | 03040924 | 光纤激光器系统 | 487600 | RFLSA-5K-3-1550 | 单模连续输出，中心波长1550nm，最大输出功率5W，线偏振保偏输出，带偏置锁频和PPLN倍频模块 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 黄巍
10574 | S1801536 | 03030706 | 三重四级杆气质联用仪 | 1218490 | Agilent/美国/7890B-7 | 仪器类 | 0 | 1920 | 0 | 1800 | 800 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 应光国
10574 | S1806293 | 03030706 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 2298800 | Waters Corpoeation/ | 仪器类 | 0 | 2800 | 240 | 2200 | 1800 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 应光国
10574 | S1901195 | 03060212 | 冷冻式真空贴合机 | 708000 | 定制 | *制冷方式：电子制冷，-30-25℃；吸附方式：静电吸附；对位精度：±0.003mm； | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒋洪伟
10574 | S1902560 | 03030623 | 圆二色谱仪 | 1750000 | Chiral IR-2X | Chiral IR-2X | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 殷霞
10574 | S1801464 | 03030151 | 毛细管电泳仪 | 797000 | AB Sciex/P/ACE MDQ p | AB Sciex/P/ACE MDQ plus | 0 | 200 | 40 | 240 | 250 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 林碧霞
10574 | S1704000 | 03030131 | 多通道电化学工作站 | 512000 | VMP3 | 通道数：9 | 0 | 4500 | 800 | 4400 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 0 | 邢丽丹
10574 | S1710851 | 03030502 | 粉末X射线衍射仪 | 1098300 | UltimaⅣ | 管电压：10-60KV，管电流：5-80mA | 76 | 1130 | 0 | 850 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 朱立才
10574 | 13UC0237 | 03040623 | 红外单光子探测器 | 649153.3 | SPD-A-M1-SM | * | 0 | 1200 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 魏正军
10574 | S1710391 | 03061702 | 台式微量超速离心机 | 528000 | Optima MAX－XP | 主机最高转速 150,000 rpm | 64 | 900 | 0 | 964 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 潘训彬
10574 | S1903583 | 03030706 | 三重四极杆串联气质联用仪 | 1328000 | 7890B*7890B-7000D | 生化类'三重四极杆串联气质联用仪 | 48 | 800 | 200 | 0 | 200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吕瑨
10574 | S1800750 | 03030429 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 1132580 | FLS980 | 光谱范围：230-870nm；荧光和磷光寿命测试范围：100ps-10s；液氮低温恒温器温度范围：77K-500K | 0 | 1044 | 0 | 0 | 707 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 许炳佳
10574 | S1800154 | 03040465 | 材料空间散射测试系统 | 838000 | REFLET180S | 测试仪器类 | 0 | 150 | 0 | 150 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 袁冬
10574 | S1801185 | 03170318 | 近红外脑成像系统 | 1458690 | lightnirs | lightnirs | 20 | 200 | 8 | 0 | 100 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 蔡圣刚
10574 | S1800577 | 03030706 | 气相色谱-质谱联用仪 | 526610 | 5977B | 2-1050amu | 64 | 820 | 0 | 884 | 2000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 潘训彬
10574 | S1903584 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 638000 | Agilent 1260 Infinit | 生化类'高效液相色谱仪 | 48 | 900 | 200 | 0 | 200 | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高志红
10574 | S1808276 | 03052524 | 气浮光学减震平台 | 474000 | M-RS2000-512-12 | 3.6米*1.5米*305mm，光学减震 | 88 | 300 | 15 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 夏长明
10574 | S1800578 | 03030714 | 等离子体质谱仪 | 1054980 | 7800 | 2-258amu | 64 | 1300 | 0 | 1364 | 0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 潘训彬
10574 | S1806448 | 03030907 | 单分子实时测序仪 | 3250140.37 | Sequel | 无PCR | 40 | 900 | 0 | 900 | 800 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 束文圣
10574 | S1907406 | 03040912 | 飞秒光纤激光器 | 636000 | FemtoYL-20 | 总功率：20w，中心波长1030nm，脉宽：400fs-6ps，重复频率：1Hz-5MHz | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 陈重江
10574 | S1901995 | 03060305 | 等离子增强化学气相沉积系统PECV | 1448000 | Depolab200 | PECVD | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 朱世明
10574 | S1707720 | 03091005 | 离子研磨截面仪 | 889000 | IM4000 | 20×12×7mm | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 侯贤华
10574 | S1900330 | 03250257 | 纳米粒度与Zeta电位分析仪 | 441000 | Nanoplus-3 HD | 0.1nm-12.3um | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 韩鹏
10574 | S1903687 | 03040912 | 单频连续可调谐钛宝石激光器 | 1095000 | SolsTis-PSX-F-4000 | 定制 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 张善超