## 安全知识——实验室安全小知识

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1543555829595938&wfr=spider&for=pc

相信大家在上学时，上过不少实验课，对那些新奇古怪的实验仪器和化学实验特别感兴趣，但是实验室安全小知识大家知道多少呢！？

实验君带你到实验室现场探个究竟吧！！！

取放强酸、强碱等腐蚀性试剂时，注意双手拿取，一手托住瓶底，一手握住瓶身，切不可单手或提着瓶盖操作。

操作强腐蚀性的药品（如浓酸、浓碱类）需要配戴防腐手套、戴围裙；对于可能因反应剧烈产生挥发性气体或喷溅物的需佩戴防爆护目镜，并在通风橱内操作，将通风橱玻璃幕拉下，挡住操作者面部；操作过程要注意避免药品洒溅到皮肤及身物上，如果有洒溅需要立即清理。

从热源中拿取物品时需佩戴防护手套，避免烫伤，明火操作时也要佩戴护目镜和隔热手套。

气瓶放置时安全帽需旋紧，钢瓶必须有两个橡胶防震圈，气瓶气体与外部标志需一致。待用气瓶需要放置空瓶实瓶标示以区分，避免误用，防倒链可防止由于人为原因推动气瓶所造成的气瓶倾倒

阴雨潮湿的天气，为了防止漏电、短路的事故发生，配电柜内要存放干燥剂（硅胶），干燥的硅胶为蓝色，受潮的硅胶为红色，要及时更换。

查看原文 >>

产品建议及投诉请联系：shoujibaidu@baidu.com

举报/反馈